**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ-РУСЕ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**за инвестиционно предложение**

**от**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *„РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД*,

ЕИК: *117 599 032*

Адрес на управление: *гр. София, п.к.1784, район Младост, бул.„Цариградско шосе“ №115М, бл.“Европейски търговски център“, сграда „Д“,*

Адрес за кореспонденция: *7000, гр. Русе, бул. Тутракан № 100*

 *Петролна база „Ромпетрол България“ ЕАД*

Изпълнителен директор: *Рамил Искаков*

Лице за контакти: *Георги Захариев – Оперативен и технически координатор*

 *тел. 0895-577-432; Georgi.Zahariev@rompetrol.com*

 УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че “РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: ***«Скид за зареждане на кораби с автоматично маркиране на гориво на територията на Петролен терминал „Ромпетрол България“ ЕАД“.***

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

1. **Резюме на предложението:**

Петролен терминал „Ромпетрол България“ ЕАД е предприятие с нисък рисков потенциал. Разполага с одобрен от директора на РИОСВ-Русе Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии.

На територията на обекта се извършва съхранение и товаро-разтоварни дейности със светли горива бензин, дизелово гориво и биодизел. Базата представлява комплекс от пристанищен терминал за разтоварване на кораби, жп-клон, резервоарен парк и автоестакада. На територията на базата е наличен един понтон с помпена станция за горива (плаваща претоварна установка), с която се извършват товаро-разтоварни дейности от кораби към складови резервоари и обратно.

Целта на проекта е изграждане на скид за зареждане на кораби с гориво, който ще се разположи върху съществуващия понтон.

Инвестиционното предложение **не попада в обхвата на Приложение №1 или Приложение №2 на ЗООС**.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Проектът има за цел разработването на система за автоматично маркиране и измерване на корабно гориво. Тази система ще включва разходомер М30 Liquid Controls с дигитален клапан HPV, като преди разходомера ще бъде монтиран моно блок на Chem Tech, който ще дозира маркер в основния поток. Цялата система ще се управлява от електронна система Multiload.

Всички компоненти на системата ще се разположат върху съществуващ понтон, на метална конструкция, над тях е предвиден метален навес.

Горивото ще се засмуква през съществуваща технологична линия (метален тръбопровод 4”) свързваща резервоарите за съхранение на дизел R5, R6, R7, R8 и преминава последователно през спирателен кран 4“, механичен филтър за гориво 4“, основна помпа THC 65-200.

Помпата ще подава горивото към разходомер М30 Liquid Controls с филтър. На входа на разходомера се подава маркер. Маркера се съхранява в 200 л съд от неръждавейка, на него е монтиран клапан с огнепреградител. Чрез помпа за адитиви, която засмуква от дъното на съда по тръбопровод 3/4" през Моно блок на Chem Tech, който дозира, маркера се подава в разходомера. От разходомера маркираното гориво минава през HPV клапан и се подава към плавателния съд за зареждане на резервоара му.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на Петроленн терминал «Ромпетрол България».

**4. Местоположение:**

Инвестиицонното предложение ще се реализира в УПИ III, кв.- по плана на ТМ АД, имот с идентификатор 47336.82.35 по КККР на гр. Мартен, община Русе, област Русе. Имотът е с площ от 18 275 кв.м., урбанизирана територия, с НТП: за друг вид производствен, складов обект. Имотът е собственост на възложителя.

Територията е част от Индустриална зона ТЕГРА и не попада в границите на защитени територии, защитени зони, вододайни и санитарно-охранителни зони. Жилищната зона на гр. Мартен е на около 550 м от границата на имота.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Няма такива.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Няма такива.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

При монтажните дейности ще се образуват минимално количество строителни отпадъци. Не се предвижда промяна в разрешените по вид и количество отпадъци, които могат да се образуват на територията на Петролна база «Ромпетрол България» ЕАД.

**9. Отпадъчни води:**

Не се очаква формиране на отпадъчни води при строителството и експлоатацита на тръбопровода и при обособяването на новия склад за добавки за горива.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

След реализацията на ИП, на територията на обекта ще е наличен резервоар 200 л с маркер (багрило) за петролни продукти. Продуктът притежава опасни свойства и е класифициран със следните опасности: Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H 318; Carc. 2, H 351; STOT SE 3, H 336; Aquatic Chronic 2, H 411. Максимално количество от продукта, което може да е налично в предприятието: **0,2 т** (1 резервоар – 200 л). Продуктът попада в Приложение 3 към ЗООС - част 1, раздел „Е“ – опасности за околната среда, „Е2“ – опасни за водната среда в категория хронична опасност, кат. 2.

В Приложение е представено актуализирано Уведомление за класификация, включващо всички резервоари и складове, разположени на територията на Петролна база „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, в което е изведено Заключение от извършената класификация на предприятието:

Предприятието запазва класификацията си като предприятие с **„нисък рисков потенциал“**.

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

**І.**

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка – не.

**ІІ.**

Друга информация (не е задължително за попълване): …………не………………….

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):………………………………не………………………………………...

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. 🗹 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.***Georgi.Zahariev@rompetrol.com***

6. 🗹 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.***Georgi.Zahariev@rompetrol.com***

7. 🗹 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

„РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД